威海海洋职业学院党政办公室文件

威海职院办字〔2021〕11号

威海海洋职业学院火灾事故应急处置预案

为有效预防和减少火灾事故发生，维护学院正常的教育教学和工作生活秩序，依据《中华人民共和国消防法》《高等学校消防安全管理规定》《教育系统突发公共事件应急预案》等法律法规，落实《威海海洋职业学院突发事件总体应急处置预案》的有关要求，结合学院消防工作实际，制定本预案。

一、组织机构

（一）成立火灾事故应急处置领导小组

组  长：院长

副组长：分管安全工作的院领导

成  员：党政办、宣传部、学生处、后勤基建处（安全保卫处）、组织人事处（工会）、财务资产处及各系部主要负责人。

主要职责:

1.初步研究确定火灾事故的性质、类型和级别，负责统一决策，组织指挥火灾事故突发时的应急处置行动；

2.向各行动小组下达应急处置工作任务，指挥协调各行动小组开展灭火、救援、医疗救治等应急处置工作，根据火情决定是否通知人员疏散并组织实施；

3.公安消防队到达后，协调配合公安消防队开展灭火救援行动；

4.配合相关部门进行火灾事故的调查处理工作，组织专家组进行火灾事故后果的评估；

5.做好伤亡人员的善后及安抚工作，及时通报有关情况，做好灾后校园秩序的恢复和重建工作。

火灾事故应急处置领导小组办公室设在安全保卫处，办公室主任由后勤基建处（安全保卫处）处长担任，日常工作由保卫处承担。

主要职责：

1.负责提出处理消防安全事故的指导意见和具体措施；

2.督导、检查各单位、各部门落实消防安全事故应急处置工作；

3.根据消防安全事故的性质，提出对有关责任人进行责任追究的意见。

（二）成立6个火灾事故应急处置行动小组

1.通讯联络小组

组长由党政办公室主任担任，成员包括党政办公室、宣传部、保卫处相关人员。

主要职责:

（1）保障通讯设备的畅通，及时发布启动火灾事故应急预案警报；

（2）及时向火警“119”报警，并向上级报告火灾情况，确保上情下达、下情上报；

（3）负责统计人员伤亡和财产损失情况，发布灾情信息。

2.疏散解救小组

组长由学生处处长担任，成员包括学生处全体人员、各系分管学生工作负责人和各场地值班人员。

主要职责：

（1）迅速组织师生员工紧急疏散，确保人员安全快速撤离火灾现场；

（2）维护现场秩序，清查受灾人数，做好受灾人员的思想稳定工作。

3.灭火行动小组

组长由后勤基建处（安全保卫处）处长担任，成员包括安全保卫处相关人员、物业公司全体保安人员、工程维修人员。

主要职责：

（1）使用消防设施、器材迅速开展现场救火，抢救被困人员；

（2）及时切断电源、火源、气源；

（3）保护转移贵重物品，收集有关重要物证。

4.现场警戒小组

组长由后勤基建处（安全保卫处）副处长担任，成员包括安全保卫处和物业公司保安人员。

主要职责:

（1）设置警戒标志，控制火场各出口，防止无关人员进入火场；

（2）妥善保管从现场抢救出来的物品，对贵重物品和危险物品派专人看管，并逐件登记造册；

（3）火灾扑灭后，及时做好火灾现场的保护工作。

5.后勤保障小组

组长由后勤基建处（安全保卫处）副处长担任，成员包括后勤基建处相关人员。

主要职责:

（1）负责为现场救护工作提供车辆调配、水源、供电控制、道路畅通等保障工作；

（2）负责应急物资、器材的购置、保管、运送；

（3）设置避难场所，为受灾师生员工提供食品、物品。

6.医疗救护小组

组长由院医务室负责人担任，成员包括院医务室医护人员。

主要职责:

（1）负责为现场受伤人员实施及时有效的救护；

（2）视受伤人员情况，将受伤人员及时转送地方医院救治。

二、报警接警处置程序

（一）报警处置

学院师生员工发现火灾时，如果火势无法扑灭，应以快捷方便的报警方式，如口头报警、电话报警等，报告火警“119”、学院消防控制室（电话：7697621）、学院值班室（电话：7697110、7697525）。

报警时须说明以下情况:着火单位、着火部位、着火物质及有无人员被困、单位具体位置、报警电话号码、报警人姓名。同时，还要将火情报告给本单位、部门的值班领导。

（二）接警处置

学院消防控制室和学院值班人员接到报警后立即向安全保卫处领导和学院值班领导报告。学院根据实际情况立即启动火灾事故应急处置预案，并向上级教育主管部门和驻地党委政府报告。火灾事故应急处置领导小组成员立即赶赴火灾现场，指挥应急处置各行动小组人员按照职责分工迅速到位展开应急处置工作。

三、应急疏散组织程序

（一）下达疏散指令

火灾事故应急处置领导小组根据火灾发展情况，决定下达疏散指令。

（二）发出疏散通报

通讯联络小组利用学院广播系统播报火情、介绍疏散路线及注意事项，也可以通过喊话器向需要疏散的人员发出紧急通告和疏散指令。

（三）做好疏散引导

疏散解救小组根据建筑物特点和周围情况，事先划定供疏散人员集结的安全区域，分段安排人员指明疏散方向，查看是否有人员滞留在应急疏散区域内，清点疏散人员数量，确认人员全部撤出，并稳定疏散人员情绪。

四、扑救火灾处置措施

（一）火灾初发阶段

师生员工发现火灾时，要在第一时间采取如下措施:

1.向附近人员发出火警信号。

2.迅速利用现场灭火器、消火栓等设施、器材灭火。

3.及时报告学院（电话：7697110）和消防控制室（电话：7697621），并拨打火警“119”报警。

4.立即采取应急措施，切断与火灾相关的电源、火源、气源。

（二）火灾发展阶段

若火势迅速扩大，学院火灾事故应急处置领导小组应及时采取如下措施:

1.通信联络小组按照应急预案要求通知相关人员赶赴火场，向火灾事故应急处置领导小组和院领导报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达给有关单位、部门和人员。

2.灭火行动小组迅速检查是否切断起火现场电源、火源和气源，起火现场是否存放有易燃易爆物品，利用就近配置或携带的灭火器、消防栓等器材进行扑救，转移重要物资和危险物品，并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

如火势较大、暂时扑灭不了，应根据现场情况及时采取冷却、隔离等措施，防止火势进一步蔓延，待公安消防队赶到，配合完成灭火任务。

3.疏散解救小组迅速组织滞留在火灾现场的人员按规定线路撤离，避免发生拥挤。各场地管理人员和教职员工要做好秩序维护、防止慌乱。被疏散人员到达指定集中地点后，疏散解救小组负责维持秩序，清点人数，稳定疏散人员情绪，并等待进一步指令。

4.现场警戒小组及时对现场实行警戒，保证消防车辆畅通无阻，并加强对火灾现场的巡逻，阻止无关人员进入火场，保护火灾事故现场，维持火灾现场秩序。

5.医疗救护小组迅速开展现场救护工作，及时救治受伤师生员工，视情将受伤人员送至医院救治，并向“120”急救中心求救。

6.后勤保障小组迅速调集准备灭火所需物资、设备，为完成灭火、疏散、救护任务提供必要的支持和保障。

7.事故源部位管理人员负责关闭供电、天然气等开关、阀门，做好易燃易爆物品及其他重要物品的安全防护工作。

五、安全防护救护措施

（一）保障通讯联络畅通。通讯联络小组利用固定电话、手机、对讲机等，及时准确地将各种指令、情况及信息上传下达，确保火场信息传递畅通。安排人员到约定地点，指引消防车进入火灾现场。

（二）火灾现场安全防护。现场警戒小组疏导车辆和围观人员，确保消防通道畅通，负责指引公安消防人员进入起火部位，协助消防车取水、灭火;阻止无关人员进入起火建筑，对火场中疏散的物品进行规整并严加看管。

（三）受伤人员救护工作。医疗救护小组负责在安全区域及时对受伤人员进行救治，将危重病人及时送往医院救治。

六、善后处理程序和措施

（一）解除应急状态。火灾事故应急处置工作完成或现场危险状态消除和得到控制后，学院火灾事故应急处置领导小组宣布解除应急状态，清理火灾事故现场，尽快恢复学院的教学和生活秩序。

（二）实施救济救助。统计火灾事故的影响范围和损失程度，及时做好师生员工的思想工作和受灾人员的安抚工作，防止出现心理问题。

（三）调查总结教训。配合消防部门调查火灾事故，分析事故原因。对火灾事故负有责任的部门、单位和人员应写出火灾事故书面材料，报学院领导和相关部门。因失职、渎职造成火灾事故的，或对执行应急预案不力或措施不当，造成损失扩大的，要追究有关单位、部门和人员的责任；构成犯罪的，要移交司法机关依法追究刑事责任。

七、消防安全防范重点工作

（一）消防安全重点场所和部位。院内所有办公楼、教学楼、实验楼、学生公寓、食堂和图书馆、体育馆、报告厅等为消防安全重点防范场所；配电室、计算机机房、语音室、器材室、仓库、超市等为消防安全重点防范部位。以上场所和部位的管理使用部门、单位，负责经常性防火安全检查，保卫处负责督促检查和不定期抽查。

（二）消防设备器材保障。学院按规定在办公楼、教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、报告厅、学生公寓、食堂等楼内各层配备消防栓、水龙带和灭火器，院内主要道路旁设置消防栓，由安全保卫处负责以上场所的消防设备、器材的经常性检查维护，确保消防设施、器材始终处于临战状态。

（三）消防队伍保障。学院消防队伍由专职消防队员、义务消防员和消防志愿者组成。专职消防队员由物业公司安保人员和保卫处相关人员组成，义务消防员由相关部门单位值班、管理等人员组成，消防志愿者由学生班级和宿舍安全员组成。

（四）应急预案管理。学院火灾事故应急处置预案由安全保卫处制定，并每年对应急预案进行修订完善，报学院应急领导小组办公室备存。学院消防安全重点场所和部位的管理单位、部门要制定相应的灭火和应急疏散预案。

（五）应急预案演练。安全保卫处定期组织应急人员进行火灾事故应急处置培训，每学期组织师生员工进行消防设备、器材的使用和火场自救互救演练。消防安全重点场所和部位的管理单位、部门每学期至少组织一次灭火和应急逃生演练。

附件：火灾事故应急预案处置流程

威海海洋职业学院党政办公室

2021年7月21日

附件：

火灾事故应急预案处置流程

急救电话：120

火警电话：119

学校报警电话：

7697110、7697621

相关人员发现火情立即报警

接警并记录相关信息

失火单位安全责任人

通知

报告

联络组组长

报告

报告

灭火与应急疏散工作小组立即启动应急响应

通知

安排专人引导消防车

灭火行动组

学院突发事件应急工作领导小组

反馈

初报、续报

协助消防队

通讯联络组：党政办等，联络协调和组织调度、信息上报。

灭火组：安全保卫处，火灾扑救和人员、物资的抢救。

疏散引导组：学生处，引导被困人员安全疏散。

医疗救护组：校医院等，火灾现场伤员的医疗救助。

警戒组：安全保卫处，秩序维持和救援通道疏通。

灭火组

火灾扑救

警戒组  火场警戒

通讯联络组信息报告

医疗救护组防护救护

疏散引导组
应急疏散

应急结束

按规定报上级主管部门

终报

报告

威海海洋职业学院党政办公室       2021年7月21日印发